菏泽鲁西新区吕陵镇2026年万村共富车间

项目一清单编制说明

一、工程概况

工程名称：菏泽鲁西新区吕陵镇2026年万村共富车间项目一。

工程地点：菏泽市。

二、编制范围

菏泽鲁西新区吕陵镇2026年万村共富车间项目一建筑装饰及安装。

三、编制依据

1、建设单位提供的施工图及技术要求；

2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB/50500-2024）；

3、其他相关资料。

- 其它问题说明

1、条基砖基础按：煤矸石烧结砖，水泥砌筑砂浆M5.0计算；

2、外墙1.0米以下填充墙砂浆按水泥砂浆M5.0计算；

3、门柱基础尺寸图纸不详，按290*290*290mm计算；